實驗場所安全衛生自主檢查表
實驗室負責人：		實驗場所位置	系所 館 / 樓 號
實驗室自主檢查人員		自主檢查日期

檢查 / 項目	檢查內容		檢查結果			備註
			符合	未 / 執行	不 / 適用
一般安全衛生	1	依實驗室特性訂定「實驗室安全衛生工作守則」				若[符合]，請併附文件檔
	2	實驗室安全衛生工作守則已張貼於明顯易見處
	3	相關研究作業或設備操作已有安全衛生操作標準				若[符合]，請併附文件檔
	4	實驗室人員皆已完成3小時之一般安衛教育訓練，而使用化學品者亦加上3小時課程				若[符合]，請併附文件檔
	5	實驗室內已具禁止飲食或抽煙之明顯標示與規定
	6	實驗場所門上應有適當的危害警告標誌、緊急聯絡資訊 (例如：毒性化學物質運作場所標示、生物危害、輻射危害、噪音場所等)
	7	工作場所空氣充分流通，必要時設置機械通風設備
	8	實驗室內工作場所之通道應有適應其用途之寬度，其主要人行道不得小於一公尺。各機械間或其他設備間通道不得小於八十公分
	9	地面平整、無潮濕、工作場所之通道、地板、階梯區域無堆積物品，照明良好
電氣 / 安全	1	電器插座完整合適，固定於堅固定點且無缺損，並標示電壓
	2	插座全依規定使用，電力系統負荷亦未超載
	3	裝置於潮濕場所（尤其如製水機、飲水機、洗手台等）之電路，應實施感電危害預防措施(如加裝漏電斷路器)
	4	電氣開關箱應避免隨意開啟，例如已上鎖或標示非相關人員嚴禁操作
	5	配電箱有中隔板，電線電路絕緣、包覆良好，開關用途標示、電壓、電流、分路，並應置備單線圖
	6	所有設備(包含追加設備)使用之總電流未超過負載
	7	感電危害處已加強防護裝置，避免人員操作時誤觸
	8	電氣機具之外殼均設有設備接地，因接觸或接近導致生感電之虞者，應設防止感電之護圍或絕緣被覆
	9	電氣機具其帶電部分防護設備完整且無破損
	10	配電箱前方未阻擋，並留有80公分以上之工作空間
	11	電線之絕緣包覆完整且無裸露
	12	電力配線設有系統接地，且未以延長線作為永久配線
	13	電源供應系統正常，已完整接地或具絕緣電阻
防護設備與個人防護具	1	已依作業之危害性質，提供人員合宜之所需個人防護具器(耳塞、耳罩、防塵口罩、呼吸防護具、防護眼鏡、防護衣物等)或防護設備
	2	操作人員皆已接受防護具之相關訓練並正確使用
	3	防護器具、設備皆有定期清潔維護並具紀錄
消防 / 安全	1	安全門依法暢通無阻，且為外推式
	2	滅火設備種類須符合現場特性依法配置並明顯標示
	3	人員已熟悉減火器位置與操作步驟
	4	物料堆置不得妨礙消防設備緊急使用
緊急 / 應變	1	已訂定合適且完整明確之緊急應變程序				若[符合]，請併附文件檔
	2	已於門口明顯處標示緊急聯絡資訊（如負責人、緊急聯絡人、聯絡電話）
	3	實驗室人員已進行完整之應變訓練
	4	具有實驗室平面圖及緊急逃生路線圖				若[符合]，請併附文件檔
	5	已於適當場所設置足夠急救藥品（急救箱）及搶救器材，適時補充且未過期，每月檢點急救箱一次，並留備記錄
	6	緊急沖淋裝置、洗眼器距離危害點25公尺內，且實施定期測試並留有紀錄備查
化學品 / 管理	1	已經製作完整之化學品清單				若[符合]，請併附文件檔
	2	已經備有化學品之安全資料表（SDS）
	3	化學品之危害物質清單與安全資料表(SDS)存放於實驗場所容易取得處，以便操作人員隨時查閱
	4	所有化學品名稱皆標示清楚，並具GHS標示
	5	化學藥品已依分類貯存並分開放置(如：危害等級、相容性等)
	6	毒性藥品、氣體已儲存於通風櫥櫃，儲放化學物質之冰箱明確標示不可儲放食物
	7	易燃化學品貯存場所具有防爆設計
	8	各類藥品櫃具有防漏盛載盤或其他防漏裝置
	9	有機溶劑、特定化學物質、粉塵等作業已設置合格之作業主管人員，並監督指揮作業
高壓氣體鋼瓶管理	1	灌氣容器(滿瓶)及殘氣容器(空瓶)已分開儲存，已固定並裝妥帽蓋
	2	鋼瓶外觀完整無損、漆色完整正確，且成份標示清楚並貼有GHS標誌
	3	高壓氣體鋼瓶之檢驗合格日期為效期內
通風換氣管理	1	實驗場所裝有適當之通風、換氣設備(與大氣氣體交換之設備)
	2	設有合格之化學品運作抽氣櫃，供操作人員使用
	3	局部排氣設備（抽氣櫃）等裝置，每年實施定期檢查(檢查項目依法規定)，且其紀錄依規定保持3年
廢棄物管理	1	實驗場所有指定之廢液暫存空間
	2	廢棄物貯存空間安全、可防雨淋及曝曬、有充足照明及通風，並避開人員主要走道之處
	3	廢液按其相容性及其他適當規定予以妥善分類，並貯存於指定之廢液回收桶，且須標示圖式及註明其主要成份
一般機械設備安全防護	1	有顯著危險之動力運轉機械，於適當位置已設置明顯標誌之緊急制動裝置(非指原有之開關)
	2	使用對地電壓在150伏特以上之移動式或攜帶式電動機具，或於濕潤場所、導電性良好場所使用移動式或攜帶式電動機具，已設置高敏感度、高速型之感電防止用漏電斷路器
	3	各種機械設備操作，已訂定維護之安全衛生作業標準或標準作業程序 (SOP)				若[符合]，請併附文件檔
	4	一般機械設備具有自動檢查紀錄
其他物理危害	1	對實驗場所非游離輻射（紅外線、紫外線、雷射…等），具有適當安全衛生防護措施
	2	對於高溫危害已張貼高溫危害標示，並有適當安全衛生防護措施。