95學年度生物實驗安全委員會議制訂(96.05.04)

98年度第一次生安工作小組會議修正通過(98.10.16)

100年度第四次生安工作小組會議修正通過(100.12.23)

104學年度第三次生物安全會會議修正通過(105.03.23)

109學年度第三次生物安全會會議修正通過(110.03.29)

110學年度第二次陽明校區生物全會議修正通過(111.03.29)

1. 規範內容：詳見感染性生物材料管理辦法、感染性生物材料管理作業要點、實驗室生物安全規範、BSL-2實驗室生物安全及生物保全檢核表、基因重組實驗守則

2. BSL-2級實驗室檢查表

| 科系所： |  | 地點： 大樓/館 室 |  | 分機： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聯絡資訊 | 實驗室負責人 |  | 實驗室管理人 |  |
| 姓名 |  |  |  |  |
| 聯絡分機 |  |  |  |  |
| 手機 |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |
| 操作內容 | □recombinant DNA；□microbe；□specimen；□cell culture；□animals；□plants |  |  |  |

| 檢查項目 |  | 內容 | 自評欄 |  |  | 委員審查意見 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 | 不適用 | 通過 | 需改善 | 意見 |
| 環境安全措施 | 出入口 標示 | 張貼生物實驗防護等級、生物危害與生物材料種類等標示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 張貼實驗進行中標示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大門隨時保持關閉且自行恢復關閉狀態 | □ 刷卡 □ 上鎖 |  |  |  |  |  |
|  |  | 備有進出紀錄 | □ 電腦系統 □ 紙本 |  |  |  |  |  |
|  |  | 備有非研究人員(清潔或維修人員)進出紀錄 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全 設計 | 無窗戶或窗戶採密封設計 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 具觀景窗或相關安全監控設備 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實驗室與緩衝區明確分開與識別 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防 安全 | 具警報裝置 | 位置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 具滅火器具 | 位置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 具緊急照明系統 | 位置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 停電時門禁可順利開啟 |  |  |  |  |  |  |
|  | 緊急沖淋設備或 沖眼器 | 鄰近處設有 | 位置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 水流力道適當 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定期檢查且合格 |  |  |  |  |  |  |
|  | 實驗 區域 | 設有水槽且具開水裝置 | □ 腳踩 □ 肘啟 |  |  |  |  |  |
|  |  | 水槽周圍整潔無積水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作檯表面防滲且抵抗熱、有機溶劑、酸、鹼及其它化學品 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 座椅表層無孔材質且無滾輪設計 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 無使用明火(或表明取代明火方式) | □ 無使用明火 □ 紅外線加熱滅菌器(microincinerator) □ 拋棄式無菌接種環/針 □ 烤片機 |  |  |  |  |  |
| 儀器設備 | 生物 安全 操作櫃 | 設有生物安全操作櫃 | 共 部 |  |  |  |  |  |
|  |  | 每年定期檢測通過 | 去年檢查日期 |  |  |  |  |  |
|  |  | 保持檯面整潔且無堆積雜物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 備有使用紀錄 |  |  |  |  |  |  |
|  | 冰箱 | BSL-2實驗室內設置冰箱 | □ 4℃ □ －20℃ □ －80℃ □ 其它 ℃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 保存場所設有冰箱 | □ 4℃ □ －20℃ □ －80℃ □ 其它 ℃ |  |  |  |  |  |
|  | 氣體 鋼瓶 | 設有氣體鋼瓶 | 共 支 效期 (分別填列) |  |  |  |  |  |
|  |  | 設有防傾倒裝置 | □ 鐵鍊 □ 護圍 □ 套胴 □ 其它 |  |  |  |  |  |
|  |  | 無嚴重磨損與鏽蝕 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非使用中之鋼瓶套緊鋼瓶帽 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生物 氣膠 防範 | 具抽吸設備且有防逆流裝置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 具磨碎機(Homogenizer) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 具冷凍乾燥器(Lyophilizer) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 超音波細胞打碎機(Sonicator) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定期清潔除污 | □ 每次使用完畢後 □ 每日1次 □ 每週1次 □ 每月1次 |  |  |  |  |  |
| 標準作業程序 | 個人 防護 | 穿著專用實驗衣 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定期清洗實驗衣 | □ 每次使用完畢後 □ 每日1次 □ 每週1次 □ 每月1次 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 漂白水浸泡 □ 高溫高壓滅菌 □ 洗衣機清洗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 穿戴護目鏡或眼鏡 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 穿戴口罩 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 穿著包鞋 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 長髮者束髮或穿戴隔離帽 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 無穿戴實驗衣或手套離開實驗室 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 離開實驗室前洗手與消毒 |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作 區域 | 實驗室內無飲食、吸菸及保存食物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實驗結束後確實除污 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 設有抗污紙墊 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 無使用尖銳器具 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用適當化學消毒劑清潔處理 | □ 70% enthanol □ 5-10% 漂白水 □ 其它 濃度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 備有值日生清潔紀錄 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 張貼生物安全第二等級實驗室標準使用規範(SOP) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 張貼污染處理標準操作程序 |  |  |  |  |  |  |
| 生物廢棄物 | 盛裝 容器 | 有蓋、堅固、耐碰撞、防穿刺與防漏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 無過量盛裝廢棄物且確實蓋闔 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 張貼生物危害標示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裝有專用滅菌袋 |  |  |  |  |  |  |
|  | 運送 | 移動過程中置於專用堅固防水防漏的滅菌桶內且完整密封 |  |  |  |  |  |  |
|  | 滅菌鍋 | 設有滅菌鍋 | 位置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 正確的滅菌條件 | kg/cm2 ℃ 小時 |  |  |  |  |  |
|  |  | 張貼滅菌鍋使用規範 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 備有滅菌鍋使用紀錄 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 每半年執行生物指示劑確效且張貼確效合格貼紙 |  |  |  |  |  |  |
|  | 無法 滅菌 之物品 | 使用適當化學消毒劑清潔處理 | □ 70% enthanol □ 5-10% 漂白水 □ 其它 濃度 |  |  |  |  |  |
| 生物保全 | 盤點 | 每季盤點持有及保存之感染性生物材料並回報生安會 |  |  |  |  |  |  |
|  | 運送 | 備有合格之P650/P620運送包材 | 位置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 若有運送，確實依照感染性生物材料及傳染病檢體包裝、運送及訓練管理規定運送材料 |  |  |  |  |  |  |
| 教育訓練 | 合格 條件 | 通過生物實驗安全防護教育講習 | □ 新進人員 人 □ 在職人員 人 |  |  |  |  |  |
|  | 指導 監督 | 實驗室負責人/主持人確實指導操作人員遵守優良微生物操作規範 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實驗室負責人/主持人給予適當指導與監督 |  |  |  |  |  |  |
| 健康管理 | 健康 管理 | 操作人員於就職或就學施行健康檢查且繳交紀錄至衛保組 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配合職業醫學醫師與護理師臨場健康訪視 |  |  |  |  |  |  |
|  | 醫學 監測 | 操作如B型肝炎病毒(HBV)、C型肝炎病毒(HCV)、麻疹病毒等病原體者已施打疫苗且備有檢測報告 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 儲存實驗室操作人員血清檢體 |  |  |  |  |  |  |
| 緊急應變 | 緊急 應變 | 每年接受生物安全緊急應變演練 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 張貼緊急應變計畫 | □ 災害通報系統 □ 平面圖 □ 逃生指示 □ 生安緊急應變措施與流程 |  |  |  |  |  |
|  | 緊急 聯絡 | 設有2位以上緊急聯絡人 (下班後或例假日可聯繫) | 人員1 姓名： 手機： 人員2 姓名： 手機： |  |  |  |  |  |

3. 實驗室負責人簽名：

4. 實驗室檢查人員簽名：

5. 自行檢查日期：

6. 是否通過檢查： □ 通過  □ 待改善  □ 不通過

7. 生物安全會審核：