95學年度生物實驗安全委員會議制訂(96.05.04)
98年度第一次生安工作小組會議修正通過(98.10.16)
100年度第四次生安工作小組會議修正通過(100.12.23)
104學年度第三次生物安全會會議修正通過(105.03.23)
109學年度第三次生物安全會會議修正通過(110.03.29)
110學年度第二次陽明校區生物全會議修正通過(111.03.29)
1. 規範內容：詳見感染性生物材料管理辦法、感染性生物材料管理作業要點、實驗室生物安全規範、BSL-2實驗室生物安全及生物保全檢核表、基因重組實驗守則
2. BSL-2級實驗室檢查表
科系所：		地點： 大樓/館 室		分機：
聯絡資訊	實驗室負責人		實驗室管理人
姓名
聯絡分機
手機
E-mail
操作內容	□recombinant DNA；□microbe；□specimen；□cell culture；□animals；□plants

檢查項目		內容	自評欄			委員審查意見
			是	否	不適用	通過	需改善	意見
環境安全措施	出入口 / 標示	張貼生物實驗防護等級、生物危害與生物材料種類等標示
		張貼實驗進行中標示
		大門隨時保持關閉且自行恢復關閉狀態	□ 刷卡 / □ 上鎖
		備有進出紀錄	□ 電腦系統 / □ 紙本
		備有非研究人員(清潔或維修人員)進出紀錄
	安全 / 設計	無窗戶或窗戶採密封設計
		具觀景窗或相關安全監控設備
		實驗室與緩衝區明確分開與識別
	消防 / 安全	具警報裝置	位置
		具滅火器具	位置
		具緊急照明系統	位置
		停電時門禁可順利開啟
	緊急沖淋設備或 / 沖眼器	鄰近處設有	位置
		水流力道適當
		定期檢查且合格
	實驗 / 區域	設有水槽且具開水裝置	□ 腳踩 / □ 肘啟
		水槽周圍整潔無積水
		工作檯表面防滲且抵抗熱、有機溶劑、酸、鹼及其它化學品
		座椅表層無孔材質且無滾輪設計
		無使用明火(或表明取代明火方式)	□ 無使用明火 / □ 紅外線加熱滅菌器(microincinerator) / □ 拋棄式無菌接種環/針 / □ 烤片機
儀器設備	生物 / 安全 / 操作櫃	設有生物安全操作櫃	共 部
		每年定期檢測通過	去年檢查日期
		保持檯面整潔且無堆積雜物
		備有使用紀錄
	冰箱	BSL-2實驗室內設置冰箱	□ 4℃ / □ －20℃ / □ －80℃ / □ 其它 ℃
		保存場所設有冰箱	□ 4℃ / □ －20℃ / □ －80℃ / □ 其它 ℃
	氣體 / 鋼瓶	設有氣體鋼瓶	共 支 / 效期 (分別填列)
		設有防傾倒裝置	□ 鐵鍊 / □ 護圍 / □ 套胴 / □ 其它
		無嚴重磨損與鏽蝕
		非使用中之鋼瓶套緊鋼瓶帽
	生物 / 氣膠 / 防範	具抽吸設備且有防逆流裝置
		具磨碎機(Homogenizer)
		具冷凍乾燥器(Lyophilizer)
		超音波細胞打碎機(Sonicator)
		定期清潔除污	□ 每次使用完畢後 / □ 每日1次 / □ 每週1次 / □ 每月1次
標準作業程序	個人 / 防護	穿著專用實驗衣
		定期清洗實驗衣	□ 每次使用完畢後 / □ 每日1次 / □ 每週1次 / □ 每月1次
			□ 漂白水浸泡 / □ 高溫高壓滅菌 / □ 洗衣機清洗
		穿戴護目鏡或眼鏡
		穿戴口罩
		穿著包鞋
		長髮者束髮或穿戴隔離帽
		無穿戴實驗衣或手套離開實驗室
		離開實驗室前洗手與消毒
	操作 / 區域	實驗室內無飲食、吸菸及保存食物
		實驗結束後確實除污
		設有抗污紙墊
		無使用尖銳器具
		使用適當化學消毒劑清潔處理	□ 70% enthanol / □ 5-10% 漂白水 / □ 其它 / 濃度
		備有值日生清潔紀錄
		張貼生物安全第二等級實驗室標準使用規範(SOP)
		張貼污染處理標準操作程序
生物廢棄物	盛裝 / 容器	有蓋、堅固、耐碰撞、防穿刺與防漏
		無過量盛裝廢棄物且確實蓋闔
		張貼生物危害標示
		裝有專用滅菌袋
	運送	移動過程中置於專用堅固防水防漏的滅菌桶內且完整密封
	滅菌鍋	設有滅菌鍋	位置
		正確的滅菌條件	kg/cm2 / ℃ / 小時
		張貼滅菌鍋使用規範
		備有滅菌鍋使用紀錄
		每半年執行生物指示劑確效且張貼確效合格貼紙
	無法 / 滅菌 / 之物品	使用適當化學消毒劑清潔處理	□ 70% enthanol / □ 5-10% 漂白水 / □ 其它 / 濃度
生物保全	盤點	每季盤點持有及保存之感染性生物材料並回報生安會
	運送	備有合格之P650/P620運送包材	位置
		若有運送，確實依照感染性生物材料及傳染病檢體包裝、運送及訓練管理規定運送材料
教育訓練	合格 / 條件	通過生物實驗安全防護教育講習	□ 新進人員 人 / □ 在職人員 人
	指導 / 監督	實驗室負責人/主持人確實指導操作人員遵守優良微生物操作規範
		實驗室負責人/主持人給予適當指導與監督
健康管理	健康 / 管理	操作人員於就職或就學施行健康檢查且繳交紀錄至衛保組
		配合職業醫學醫師與護理師臨場健康訪視
	醫學 / 監測	操作如B型肝炎病毒(HBV)、C型肝炎病毒(HCV)、麻疹病毒等病原體者已施打疫苗且備有檢測報告
		儲存實驗室操作人員血清檢體
緊急應變	緊急 / 應變	每年接受生物安全緊急應變演練
		張貼緊急應變計畫	□ 災害通報系統 / □ 平面圖 / □ 逃生指示 / □ 生安緊急應變措施與流程
	緊急 / 聯絡	設有2位以上緊急聯絡人 / (下班後或例假日可聯繫)	人員1 / 姓名： / 手機： / 人員2 / 姓名： / 手機：

3. 實驗室負責人簽名：
4. 實驗室檢查人員簽名：
5. 自行檢查日期：
6. 是否通過檢查： □ 通過 □ 待改善 □ 不通過
7. 生物安全會審核：